教学实验技术人员岗位职责

实验技术人员是实验教学环节的重要组成部分，是实验室的使用和实验课程的正常开展工作保证，为保证试验时间课程的正常进行，规范试验实践教学，并不断提高试验实践教学水平，不断提高和促进本实验室实验技术人员的业务水平，发挥实验技术人员的专长，更好地为科研和教学工作服务，特制订实验技术人员岗位职责。

- 实验技术人员实行8小时工作制。

- 实验技术人员要掌握所任实验课程各项实验的基本原理，与任课教师沟通良好，按教师要求做好实验前的各项准备工作,在实验课前一天完成验中所需的药品配制、仪器设备调试、学生所需物品的摆放等各项准备工作。并在上课前5-10分钟将实验室的门打开。

- 在实验过程中随时配合实验指导教师及时补充实验中需添加的药品、试剂和耗材,必要时协助指导实验。实验过程中不得擅自离岗。

- 掌握实验室仪器设备的工作原理和各项操作及性能测试，充分发挥它们的作用。能对本实验室仪器、设备的常见故障进行诊断和维修处理。

- 维持仪器的正常运转；对仪器的使用人员进行仪器的正确操作程序的培训；保证仪器故障在48小时内排除或报修；监督仪器使用人员的使用过程。

- 保持实验室清洁、卫生，创造良好的工作、实验环境。

- 节约用水、用电、爱护实验室的各种设施。防火、防盗、防事故，保证实验室安全。

- 对实验室药品进行登记，建立台帐，严格药品使用制度。

- 自觉遵守并认真执行国家各项法规及学校和实验室的规章制度。热爱本职工作，努力钻研业务，不断提高实验技术水平，做好科研和教学实验辅助工作。

- 积极配合完成上级交给的各项临时性工作。