| 表2-3粮油品质控制及深加工重点实验室共计586万元 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 重点实验室光谱色谱分析设备（询价） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品 名 | 型号 | 主要技术参数 | 数 量 | 单 价(万) | 金 额 | 供应商 |
|  |  |  |  |  |  | (万) |  |
| 1 | 制备液相系统/自动收集器 | PROSTAR210 -325型(100ml) | 流速范围：1-150ml/min（500μl泵头）mg, g级制备（DAD检测器） 6000psi，色谱柱，自动馏分收集 | 1 | 45 | 45 | 美国安捷伦科技有限公司、沃特世科技有限公司 |
| 2 | U PLC UHPLC | 2695 1290 | 配蒸发光散射检测器、DAD检测器，四元梯度泵, 柱温箱，自动进样系统 ,色谱工作站。 | 1 | 60 | 60 | 美国安捷伦科技有限公司、沃特世科技有限公司 |
| 3 | 氨基酸分析仪 | 日立L-8900/Biochrom专用自动氨基酸分析系统 | 净分析时间 约 30 分钟，保留时间重现性 CV0.3%，峰面积重现性 CV1.0%，检出限 3pmol (信噪比=2)，压力： 0-29.9Mpa，流量： 0.000-0.999ml/min，自动进样器，温度设定：20-85℃ | 1 | 40 | 40 | 日本日立 |
| 4 | HPLC-ICP-MS | Agilent, Finnigan | 二元泵，在线脱盐，ELSD，DAD检测器，自动进样器，耐100%有机溶剂 | 1 | 125 | 125 |  |
|  | 总计 |  |  |  |  | 270 |  |

| 2 重点实验室分离提取设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品 名 | 规格 | 性能指标 | 数 量 | 单 价(万) | 金 额 | 供应商 |
|  |  |  |  |  |  | (万) |  |
| 1 | 台式高速冷冻离心机 | 德Christ，Eppendorf/5810R/;德Beckman/ALLEGRA 64R | 1.控制精度：转数可从200rpm开始设定到最高转数，以10rpm递增；2.温度范围: -9~40℃；最高转速时温度可保持在<4℃；独立fast cool键快速制冷功能;3. 可选择程序记忆功能，最多储存34个用户程序;4.单独的Short Spin瞬时离心键，可选转速;5.10档加速和10档减速可选;6.金属固定角转，30x1.5/2.0ml45度角转子，最高转速 14000 rpm，最大相对离心力 20800×g; 7.水平转子A-4-81: 最大容量4×400 ml，最高转速 4000 rpm，最大相对离心力 3250×g。8. A-4-81-MTP/Flex吊篮: 最大容量16个微孔板或12个培养板和ISOrack冰盒，最高转速 4000rpm,最大相对离心力 2900×g，。9.金属固定角转: 最大容量6×85ml, 6x50ml适配器，6x15ml适配器，转速为12,000rpm，最大相对离心力 18500×g.10.可进行高温到压灭菌。 | 1 | 8 | 8 | 南京才泰生物科技有限公司，13951687681 |
| 2 | 冷冻干燥仪 | 德Christ、Labconco，日立 | 冷凝室最低温度：-55℃/85℃,集冰容量：6.5L，可外挂浓缩瓶 | 1 | 12 | 12 | 南京才泰生物科技有限公司，13951687681 |
| 3 | 小型超滤系统 | Millipore公司/milli-Pellicon | Easy-load 蠕动泵 230v，最大流量1.6L/分钟 或 最大流量13L/分钟（ | 1 | 15 | 15 | 美国密理博 |
| 4 | 喷雾干燥机 | 瑞士BUCHI/B-290 | 最大干燥能力：1.0Kg水/小时；干燥时间：1.0—1.5秒；最大空气流量：35m3/h。.最大压缩空气流量：3000L/h（标准状态）；最高温度：220℃；加热控温精度：±2℃。电源电压：220V/50Hz±10%；电流：14A；功率：2900W。 | 1 | 25 | 25 | 瑞士步琪实验仪器公司 |
| 5 | 脂肪测定仪，索氏浸提系统 | 丹麦FOSS/ST310 | 浸提筒体积25毫升,溶剂体积40ml,浸提速度 40—60分钟,批工作量6个样品, 测量范围0.1—100%脂肪, 加热时间: 20℃升至280℃可在7—9分钟内完成 | 1 | 9.5 | 9.5 | 丹麦FOSS |
| 6 | 高压微波消解系统 | 美国CEM | 24位 | 1 | 20 | 20 | 丹麦FOSS |
| 7 | 多功能氮吹仪 | 美Organomation | 14位，配套加热 | 1 | 2 | 2 | 美国培安科技公司 |
| 8 | 落地式低温高速离心机 | 德国 Beckman/J26XP | 最大转速25000，最大容量250ml | 1 | 25 | 25 | 南京才泰生物科技有限公司，13951687681 |
| 9 | 高速分散器 | 德国IKA公司/IKA-T25 | 分散量为1-2500ml（H2O）,标准数字显示,3种驱动轴承 | 1 | 2 | 2 | 德国IKA公司 |
|  | 总计 |  |  | 9 |  | 118.5 |  |

| 3 重点实验室物性测定设备（询价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 品 名 |  | 型号 |  | 性能指标 | 数 量 |  |  | 单 价(万元) |  | 金 额 |  | 供应商 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (台) |  |  |  |  | (万元) |  |  |  |  |
| 1 |  | 热流型差示扫描量热仪 |  | DSC131;/DSC-1; Pyris 6 |  | 温度范围 -170 to 700°c; 分辨率 0.4 µ；坩埚大小 30 / 100 µ；噪声有效值 0.8 µ；特殊噪声有效值 0.008 µ；w/µ；时间常数 3 s | 1 |  |  | 25 |  | 25 |  | 法国塞塔拉姆仪器/梅特勒-托利/美国PE |  |  |
| 5 |  | 流变仪 |  | 奥地利/MCR 301 |  | 机械式轴承 / 空气式轴承 / 空气式轴承 ;旋转模式下最小扭矩(μNm)： 250 / 0.1 / 0.05;振荡模式下最小扭矩(μNm): -- / 0.1 / 0.01 ;振荡/振荡模式下最大扭矩(mNm)：125 / 150 / 200 ;偏转角（预设）：1到∞ μrad / 1到∞ μrad / 0.1到∞ μrad ; 最小速度（CSS)：10-7 rpm ; 最小速度（CSR)：10-7 rpm ; 最大速度： 3000rpm;最小角频率： 10-7 Hz;最大角频率： 628rad/s ; 法向应力范围： 0.01-50N; 法向应力精度： 0.002N; ToolmasterTM： 都有; 温度范围： -150℃～1000℃ | 1 |  |  | 40 |  | 40 |  | 马尔文仪器(中国) |  |  |
| 3 |  | Brabender拉伸仪 |  | 德国Brabender公司/EXTENSOGRAPH |  | EXTENSOGRAPH | 1 |  |  | 30 |  | 30 |  | 德国Brabender公司 |  |  |
| 4 |  | 动态光散射纳米粒径测定仪 |  | 英Malvern |  | 0.04～2000μm | 1 |  |  | 30 |  | 30 |  | 英Malvern |  |  |
| 5 |  | 数显测色色差仪 |  | 柯尼卡美能达、CM-5 |  | 在这一台机器上进行反射和透射测定，所以这是一台可以对固体、液体、粉末、颗粒、胶片等各种形状样品测色的全功能测色色差仪。 | 1 |  |  | 10 |  | 10 |  | 柯尼卡美能达公司 |  |  |
|  |  | 总计 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 135 |  |  |  |  |
| 4 重点实验室微生物检测仪器（询价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品 名 |  | 规格 / 型号 |  | 性能指标 |  |  | 数量 | 单价(万元) |  | 金额 |  | 备注 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (台、套) |  |  | (万元) |  |  |  |  |  |
| 1 | 厌氧箱 |  | MARK II |  | 1. 取样室形成厌氧状态时间小于5分钟；2. 操作室形成厌氧时间小于1小时（抽气充气置换）；3. 操作室在停止补充微量混合气体的情况下，厌氧环境维持时间大于10小时；4. 使用温度：室温+3℃~50℃；5. 培养室温度波动≤±0.3℃；温度分布均匀性≤±1.0℃；6. 操作室内体积：710mm×530mm×590mm（长×高×宽） |  |  | 1 | 15 |  | 15 |  | 荷兰MART |  |  |  |
| 2 | 空气摇床 |  | ZHWY-200B |  | 控温范围（℃）：4℃-50℃；旋转频率：60-300；标准配置：500ml×28 250ml×46 |  |  | 1.2 | 3 |  | 3.6 |  | 北京恒奥生物科技有限公司，010 57128872 |  |  |  |
| 3 | 微生物快速检测仪 |  | NHD PROFILE 1 3560型生物发光仪 |  | 同时检出细菌、真菌等；测量范围：0.0- 9.9×109CFU,直接显示细菌数的含量，灵敏度1cfu/ml |  |  | 1 | 20 |  | 20 |  | 美国FOSS |  |  |  |
| 4 | 蔡氏生物显微镜 |  | 德国Axiovert 25相差低倍 |  | 荧光倒置 |  |  | 1 | 11 |  | 11 |  | 天津市科学器材公司，022-27281513 |  |  |  |
| 5 | 超净工作台 |  | 苏净 |  | （SW-CJ-2D）双人单面净化工作台1.3m，洁净等级：100级@≥0.5um；菌 落 数≤0.5个/皿/时；风速0.3~0.6m/s（可调）； |  |  | 4 | 1.5 |  | 6 |  | 上海索域试验设备有限公司，86-021-63803391 |  |  |  |
| 5 | 低温冰箱 |  | 日本三洋MDF-382E(N);美国Thermo 公司Forma 702 |  | 温度范围：-50℃至-86℃；有效容积>300L；隔热材料内门：三层独立门密封垫圈 |  |  | 1 | 4.5 |  | 4.5 |  | 南京赛吉科技有限公司 025-86642375 |  |  |  |
| 7 | 生化培养箱 |  | 美国SHELLAB LI20-2; |  | 外形尺寸 860×800×1960mm 内腔 尺寸 690×600×1450mm 内腔搁板 5块 B.O.D瓶放置317 电源 220V/ 50H功率 1300W |  |  | 2 | 1 |  | 2 |  | 上海智城分析仪器制造有限公司021-67192570 |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  | 62.1 |  |  |  |  |  |