| 1-2食品科学与工程学院粮油食品系（共计160万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、微生物学实验室与仓库害虫实验室（总计30万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品 名 | 规格 / 型号 | 主要技术参数 | 数 量 | 单 价 | 金 额 | 生产(供应)商 |  |
|  |  |  |  | (台套) | (万元) | (万元) |  |  |
| 1 | 普通光学显微镜 |  |  | 40 | 0.35 | 14 | 1、宁波舜宇仪器有限公司 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2、麦克奥迪（厦门）销售有限公司 |  |
| 2 | 普通光学显微镜 |  | 教师用，带摄像系统 | 1 | 2 | 2 | 3、江苏省捷达科技发展有限公司 |  |
| 3 | 体视显微镜 |  |  | 40 | 0.35 | 14 | 4、山东易创电子有限公司 |  |
|  |  |  | 合计 |  |  | 30 |  |  |

| 二、食品微生物检验实验室教学仪器设备购置申请表（总计40万元） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品 名 | 规格 / 型号 | 主要技术参数 | 数 量 | 单 价 | 金 额 | 生产(供应)商 |
|  |  |  |  | (台套) | (万元) | (万元) |  |
| 1 | 超净工作台 | 双人单面全不锈钢洁净工作台 | 洁净等级：100级；垂直流形，准闭合式台面；通风风速：0.3～0.6m/s（可调）；噪 音：≤62dB（A） | 6 | 0.5 | 3 | 苏州苏洁净化设备有限公司 深圳市高科金信净化科技有限公司0755-61682555 深圳科尼德环境科技有限公司 |
| 2 | 全自动高压蒸汽灭菌器 | MLS－3750三洋高压灭菌器50升 | 容积50L-75L；功率：3.5KW左右，温度任意设定（50－126ºC）；数码窗液晶显示工作状态；电脑控制自动循环灭菌程序；超压自卸0.145－0.165Mpa。 | 1 | 4.5 | 4.5 | 艾德生仪器有限公司 0574－89918121 0574－89918122 |
| 3 | 培养振荡器 | ZHWY-1102 | 对流方式: 强制对流式 振荡方式: 回旋振荡式驱动方式: 多维驱动式开门方式： 双开门环境温度要求℃: 5~25温度调节范围（℃）: 室温+5~60、4~60 ±0.1；温度均匀度（℃）: ±1-2 回旋频率范围（r/min）: 30~300 | 1 | 3 | 3 | 上海智城分析仪器制造有限公司；地址:中国.上海.奉贤.南亭公路395号；邮编:201400 021-67192570 |
| 4 | 隔水式电热恒温培养箱（数显不锈钢胆） | 600-BS；LRH-250F | 容积>250L；可控温度0-60℃；温度波动0.5℃；不锈钢内胆 | 4 | 0.7 | 2.8 | 1、上海实验仪器厂上海市天山路18～26号商务楼10F 021-62904358 |
| 5 | 生化培养箱 | ZSD-A1090 | (481升,温度范围:-5℃～45℃) 美国SHELLAB 容积 481升 温度范围 -5℃～45℃ 温度均匀性 ± 0.5℃@20℃ 温度分辨率 0.1℃ 外形尺寸 860×800×1960mm 内腔 尺寸 690×600×1450mm | 2 | 1.3 | 2.6 | 上海智城分析仪器制造有限公司；地址:中国.上海.奉贤.南亭公路395号；电话:021-67192570 |
| 6 | 厌氧（气调）培养箱 | MARK II 荷兰MART | 1. 取样室形成厌氧状态时间小于5分钟；2. 操作室形成厌氧时间小于1小时（抽气充气置换）；3. 操作室在停止补充微量混合气体的情况下，厌氧环境维持时间大于10小时；4. 使用温度：室温+3℃~50℃；5. 培养室温度波动≤±0.3℃；温度分布均匀性≤±1.0℃； | 1 | 8 | 8 | 南京驰顺科技发展有限公司 地址 南京市集庆门大街36号云河湾七号楼521室 电话 025-86795086 86427946 |
| 7 | 酶标仪 | DG5033 | 测量范围 0-3.000A ；线性范围 0-2.000A；灵 敏 度 0.001A ；稳 定 度 ≤±1% ；重 复 性 CV≤1% | 1 | 1.5 | 1.5 | 南京华东电子集团医疗装备有限责任公司；电话：025-85309548 |
| 8 | 移液器 | 国产 | 100-1000ul；20-200ul；500-5000ul | 一套 | 0.6 | 0.6 | 昆明倍捷科技有限公司电话：0871-6225599 |
| 9 | 拍击式均质器 | BagMixer 400 | 有效容积： 50-400ml；时间范围： 30-210 秒或连续运转；可变速度： 400W 型： 8 次挤压 / 秒；外观尺寸： 40x20x24cm；主机重量： 16.5Kg；电源要求： 220V/50Hz | 2 | 2 | 4 | 南京基天生物有限公司 南京杰纳科技有限公司 EHSY西域集团 |
| 10 | 手提式高压蒸汽灭菌器 | DYML-S50A | 灭菌温度：最高135℃；压力范围：0.25Mpa 最大功率：3000W；定时范围：0-999min；电压：AC200-240V/10-12A；灭菌容积：18L 蒸汽压力超过0.165Mpa安全阀能自动释放过高压力 | 4 | 0.1 | 0.4 | 南京基天生物有限公司 84274450；南京杰纳科技有限公司；025-83701294；EHSY西域集团;电话: 021-61948822 |
| 11 | 恒温、恒湿箱 | 150升恒温恒湿箱 | 温度/湿度范围：RT+10℃-100℃；85-95%RH 温度均匀度：≤2℃；波动度：±0.5℃ | 2 | 0.5 | 1 | 南京基天生物有限公司 南京杰纳科技有限公司 |
| 12 | 均质器 | -- | 电机转速：8000—12000转/分 转速容 量：1000ml，转固体100g 液体800ml | 4台 | 0.3 | 1.2 | 南京基天生物有限公司 84274450 |
| 13 | 组织捣碎机 | FK-A | 电源电压：220V 50HZ；调速范围：12000转/分可调；电机功率：20W；容量：1000ml，转固100g 液体800ml | 2 | 0.15 | 0.3 | 南京基天生物有限公司 南京杰纳科技有限公司 EHSY西域集团;电话: |
| 14 | 超低温冰箱 | Thermo Revco/三洋，国产海尔 | 温度范围：-50～-86℃；外部尺寸（mm）：846 x 1976 x 787；内部尺寸（mm）：584 x 1308 x 490；容量：368L；压缩机：2台，1HP；无氟，原位发泡聚聚亚胺酷，壁厚127mm，门厚114mm；24小时耗电量：16kw；电源要求：230V, 50/60Hz，自动电压补偿 | 1 | 3.5 | 3.5 | 南京赛吉科技有限公司，025-86642375 |
| 15 | 液氮罐 | CBS、CSB 121 | 体积：50L;空重：20.7kg；外径：500mm；高度：805mm | 1 | 4 | 4 | 江苏同生科技有限公司025-85437082 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 40 |  |

| 三、食品工程综合实验室教学仪器设备购置申请表（总计 20万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品 名 | 规格 / 型号 | 主要技术参数 | 数 量 (台、套) | 单价 | 金 额 (万元) | 生产(供应)商(3个以上) (含:通讯地址和联系电话) | 使用实验室 |
| 1 | 实验型胶体磨 | JM-L50 | 立式，产量：0.01-0.2t/h，乳化细度：5-40um，可调范围：0.01-1mm | 2 | 0.4 | 0.8 | 1、杭州惠合机械设备有限公司（0571-81604278）；2、温州市七星乳品设备厂（0577-86999999）（沙城八甲工业区） | 食品工艺实验室 |
| 2 | 锤式旋风磨 | JXFM110 | 磨锤转速16800r/min，筛板孔径(mm) 0.5、0.8、1.5mm | 2 | 0.5 | 1 | 上海嘉定粮油粮油仪器有限公司 | 食品工艺实验室 |
| 3 | 高速万能粉碎机 | DFT-100 | 容量100g，细度(目)30-200；功率1000(W) 电机转速(r/min)25000 | 2 | 0.12 | 0.24 | 1、 浦怡电子科技（上海）有限公司 021-26377245；2、 上海比朗仪器有限公司021-34202609 | 食品工艺实验室 |
| 4 | 恒温磁力搅拌器 | HJ-3 | 控温范围室温-100℃，控温精度±1℃ | 4 | 0.18 | 0.76 | 1、常州国华仪器有限公司 2、上海沪西分析仪器厂有限公司 3、金坛荣华仪器 | 食品工艺实验室 |
| 5 | 高效组织捣碎机 | DS-1 | 转速1000r/min，处理量 500ml | 2 | 0.13 | 0.26 | 上海标本模型厂 上海精密仪器厂 | 食品工艺实验室 |
| 6 | 电导率仪 | DDSJ-308型 | 电导率0-2×105us/cm；温度0-50℃；稳定性≤±0.3%(F·S)3h；重复性≤±0.15%(F·S)；温度补偿0-50℃手动/自动；外形尺寸210×220×100mm；重量1kg；功耗5w | 2 | 0.36 | 0.72 | 1、上海雷磁 021-39506392 2、上海精密仪器仪表公司021-65730171上海市平凉路1195号 3、上海天普分析仪器有限公上海市徐汇区龙漕路51弄3号 | 食品工艺实验室 |
| 7 | 色差计 | WSC-100 | 照明：仪器用卤钨灯；照明条件：0/d ，D65标准光源；仪器外形尺寸：长32cmX宽25cmX高14cm | 2 | 1 | 2 | 北京光学仪器厂；上海精密仪器仪表公司；北京科美润达仪器设备有限公司 | 食品工艺实验室 |
| 8 | 数显浊度计 | SGZ-1A/ WZS-1000 | 最小示值0.1,测量范围0-200，标定后数字自动存储，微机控制 | 4 | 0.3 | 1.2 | 1、上海雷磁 021-39506392 2、上海精密仪器仪表公司3、上海天普分析仪器有限公 |  |
| 9 | 旋转粘度计 | NDJ-1B | 数字式、(10-105mPa.S)转子四种，转速8档，可直接电脑通讯，带打印机 | 4 | 0.6 | 2.4 | 1、上海天普分析仪器有限公上海市2、上海雷磁3、上海精密仪器仪表公司 | 食品工艺实验室 |
| 10 | 水浴恒温振荡器 | SHZ--4 | 往返、回旋可选择；振荡频率：0—300转／分可调；振荡幅度：20mm；恒温范围：室温—99℃ | 1 | 0.38 | 0.38 | 1、金坛市盛威实验仪器厂2、金坛市精达仪器制造厂3、金坛岸头国瑞实验仪器厂 | 食品工艺实验室 |
| 11 | 真空干燥箱(配进口真空泵) | DZF-6090 | 控温范围：室温＋10℃～250℃ 温度波动±0.5℃/±1℃真空度＜133Pa 搁板层2NO | 1 | 1.2 | 1.2 | 1、上海实验仪器厂；2、上海精宏实验设备有限公司3、上海弘越试验设备有限公司 | 食品工艺实验室 |
| 12 | 浆渣分离式磨浆机 | M-16 | 产量20-45kg/小时，砂轮直径：100mm（材质：特殊金刚砂）电源：220V/50Hz滤网：80目功率：1.5HP转速：3600/2800 R.P.M | 4 | 0.75 | 3 | 1、上海田岗机械制造有限公司02；2、上海沃迪科技有限公司 3、杭州惠合机械设备有限公司 | 食品工艺实验室 |
| 13 | 离心式榨果汁机 | ZJ1A | 电机转速2800r/min，刀盘直径Φ136额定电压： ~ 220V额定频率：50Hz电机功率： 0.55kW额定输入功率：0.75kW外形尺寸：长x宽x高=490x290x460(mm)主要技术特征： 铝镁合金机体 | 4 | 0.24 | 0.96 | 1、 广东恒联，广州市番禺区石楼砺江路95号，025-86666917 2、 南通荣慧机械有限公司86 15962950311 3、 杭州赛利食品机械有限公司；88086063 、13588121819 | 食品工艺实验室 |
| 14 | 塑料袋封口机 | DBP-900 | 全不锈钢 | 2 | 0.26 | 0.52 | 昆明倍捷科技有限公司 电话：0871-6225599 | 食品工艺实验室 |
| 15 | 真空包装机 | DZQ400 | 单室，真空室尺寸400MM×2；真空室最低绝对压缩≤1KPA；包装能力2-3次/分，真空室为不锈钢材料、全封闭 | 2 | 0.42 | 0.81 | 1、 上海申越包装机械制造有限公司；2、 上海兆发机械有限公司；3、 星火包装机械(南京)有限公司 | 食品工艺实验室 |
| 16 | 低速大容量多管离心机 | TDL-5-A | 进口制冷机组变频电机，电脑控制最大转速5000rpm（转/分），250ml×4 ，50ml×8 ，10ml×36 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1、上海安亭科学仪器公021-59571827 2、上海垒固仪器有限公司021-63212965 3、上海优浦科学仪器有限公司021-36174215 | 食品工艺实验室 |
| 17 | 不锈钢立式压力蒸汽灭菌器（翻盖式） | LDZX-30FB30 | 30L，翻盖式，电脑控制自动循环灭菌程序，数码窗液晶显示工作状态，温度任意设定（50℃-126℃），时间任意设定（0-99小时），超压自泄0.145-0.165Mpa，灭菌终了蜂鸣器提醒后自动停机 | 2 | 0.55 | 1.1 | 1、上海申安医疗器械厂021-59577853； 2、上海三申医疗器具厂 | 食品工艺实验室 |
| 18 | 手持式数显糖度仪 | TD-45型 | 糖度(Brix)0-45% 分辩率：糖度(Brix)0.1% 测量准确度：糖度(Brix)±0.2% 温度补偿：10至60C (自动温度补偿) 样本量：0.3毫升 | 4 | 0.19 | 0.76 | 1、浙江托普仪器有限公司 2、上海标恒电子科技有限公 3、北京卓川电子科技有限公司 | 食品工艺实验室 |
| 19 | 手持式数显糖度仪 | TD-92型 | 糖度(Brix)58-92% 分辩率：糖度(Brix)0.1% 测量准确度：糖度(Brix)±0.2% 温度补偿：10至60C (自动温度补偿) 样本量：0.3毫升 | 4 | 0.195 | 0.78 | 1、浙江托普仪器有限公司 2、上海标恒电子科技有限公 3、北京卓川电子科技有限公 | 食品工艺实验室 |
| 20 | 电子称 | AHW-3K | 最大量3kg，感量0.1g | 2 | 0.05 | 0.1 |  |  |
|  | 共计 |  |  |  |  | 20 |  |  |

四、食品保藏实验室教学设备购置申请表（总计45万元）

| 序号 | 品 名 |  | 规格 / 型号 |  | 主要技术参数 |  | 数 量 |  | 单 价 |  | 金 额 |  | 生产(供应)商 |  | 使用实验室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | (台套) |  | (万元) |  | (万元) |  |  |  |  |
| 1 | 呼吸仪 |  | M9W-SEC3 |  | 1．使用温度－室温~50℃ 2.摆动频率一80次／分；96次／分；112/分三档 3.恒温精度一定温後，槽内各点温度稳定在±0．1℃ 4.运动形式-弧形往复运动 |  | 2 |  | 1.7 |  | 3.4 |  | 江苏同生科技有限公司（南京市玄武区板仓街9号 025-85437082-834 |  | 食品储藏实验室 |
| 2 | 比较测色仪 |  | Wsl-2 |  | 最小读数：0.1罗维朋单位 |  | 4 |  | 0.6 |  | 2.4 |  | 同上 |  | 食品储藏实验室 |
| 3 | 显微热分析仪 |  | WRX-1S |  | 最小读数0.1度 |  | 2 |  | 2.2 |  | 4.4 |  | 同上 |  | 食品储藏实验室 |
| 4 | 电热培养箱 |  | Dnp-9270 |  | 控温范围 RT+5~65 ℃ |  | 3 |  | 0.8 |  | 2.4 |  | 同上 |  | 食品储藏实验室 |
| 5 | 人工培养箱 |  | Hsr025 |  | 1.电脑全自动控温恒温 2.自动光照 |  | 5 |  | 1 |  | 5 |  | 同上 |  | 食品储藏实验室 |
| 6 | 气体分析仪 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1.6 |  | 1.6 |  | 同上 |  | 食品储藏实验室 |
| 8 | 红外低温测温仪 |  | HD-320 |  | 测温范围：-32～320℃/-32～520℃；测量精度：±2℃ 距离系数：12:1；分 辨 率：0.1℃；辐射系数：0.95 响应时间：500ms |  | 1 |  | 0.28 |  | 0.28 |  | 同上 |  | 食品储藏实验室 |
| 9 | 手提压力蒸汽灭菌器 |  | LS-B50L |  | 额定工作压力：0.22MPa;额定工作温度：134’C; 最高工作压力：0.23 Mpa；热均匀度：《+-1’C 计时选择范围：0~99min,0~99hour 59min 温度选择范围：105~134’c |  | 2 |  | 0.2 |  | 0.4 |  | 同上 |  | 食品储藏实验室 |
| 10 | 振荡器 |  | HZQ-C |  | 转速范围起动~300rpm温控范围室温~50℃数显温控精度±0.5℃ |  | 1 |  | 0.59 |  | 0.59 |  | 同上 |  | 食品储藏实验室 |
| 11 | 低浊度计 |  | WZTS-180 |  | 直接显示浊度值,0-10,0-25自动切换 |  | 2 |  | 0.9 |  | 1.8 |  | 同上 |  | 食品储藏实验室 |
| 12 | 臭氧发生器 |  | OS-IN |  | 1.臭氧浓度：最高达160mg/l ；2、运行环境温度：0℃-50℃；3、环境相对湿度：≤80%； 4、压力露点：-45° 5、进口压力：0.2-0.5Mpq 出口压力：0.1-0.2Mpq ； 6、输入电源：380V 50Hz |  | 1 |  | 5 |  | 5 |  | 同上 |  | 食品储藏实验室 |
| 13 | 手持糖度计 |  | RA-520N/RA-500N |  | 测量范围: 折射率: 1.3200～1.7000nD, 糖度: 0～100%。 准确度: 折射率: ±0.0001nD, 糖度(Brix): ±0.1%。 温度范围: 15～70℃(内置温度控制)。 温度精密度: ±0.1℃。；温度分辨率: 0.1℃。 |  | 2 |  | 0.4 |  | 0.8 |  | 同上 |  | 食品储藏实验室 |
| 14 | 透气性测试仪 |  | JX55702520 |  | 用于薄膜、复合膜等各种包装材料、聚合物产品的O2、N2、CO2等气体透过率的测试，计算机全自动控制、压差法原理 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 济南兰光机电技术有限公司联系电话：0531-85061080 |  | 食品储藏实验室 |
| 15 | 透湿性测试仪 |  | JX55702460 |  | 用于薄膜、复合膜等各种包装材料、聚合物产品的水蒸汽透过率的测试，温控型、全自动，电脑监控、重量法原理。 |  | 1 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 同上 |  | 食品储藏实验室 |
| 16 | 热封试验仪 |  | JF039001980 |  | 薄膜热封强度的检测制样。压力、温度、时间均可控制。 |  | 1 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 同上 |  | 食品储藏实验室 |
| 17 | 冰点试验器 |  | SYD-2430 |  | 1、 工作冷槽：不锈钢冷槽，双层真空玻璃观察窗。 2、工作电源： AC 220V±10%；50Hz。；3、 冷槽控温： +20℃～-70℃。；4、 控温精度：±0.5℃。；5、 浴液搅拌：搅拌电机自动搅拌，功率6W，1200r/m。；6、 制冷系统： 新型制冷压缩机。；7、 试样搅拌： 电磁搅拌，0～120次/分钟，连续可调。 |  | 1 |  | 4 |  | 4 |  | 江苏同生科技有限公司合肥汇达仪器科技有限公司 |  | 食品储藏实验室 |
| 18 | 快速谷物水分容重仪 |  | GHCS-1000 |  | 适用范围：谷物、油料种子、草籽、蔬菜种子、豆类、颗粒状饲料；显示参数：水分、温度和容重；水分范围：5-45%（取决于谷物的校准）；温度补偿：自动化 重复率：±0.1%（取决于谷物与校准）；分辨率：0.1%的水分；样品形状要求：颗粒状；校准容量：内存可容纳64套校准 |  | 1 |  | 3 |  | 3 |  | 江苏同生科技有限公司（南京市玄武区板仓街9号 025-85437082-834 |  | 食品储藏实验室 |
| 19 | 水分活度仪 |  | XLXE-AW-1 |  | AW测量范围：0.000～1.000；AW测量误差：AW 在0～0.95范围时,为±0.02;当AW > 0.95时,为0.03；温度测量范围：0.0～50.0℃；温度测量误差：±0.5℃；工作环境：温度：0～40℃；湿度：<80%RH |  | 1 |  | 3.5 |  | 3.5 |  | 西化仪（北京）科技有限公司 |  | 食品储藏实验室 |
| 20 | 食品保鲜加湿器 |  | ZS系列 |  | 雾化工作时无机械驱动、无噪音干扰、无污染，雾化效率高、故障率低、能耗低，是高效、可靠、实用的超声波工业加湿设备 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 江苏同生科技有限公司（南京市玄武区板仓街9号 025-85437082-834 |  | 食品储藏实验室 |
|  |  |  |  |  | 总计 |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |
| 五、食品化学实验室教学仪器设备购置申请表（总计12万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 品 名 |  | 规格 / 型号 |  | 主要技术参数 |  | 数 量 |  | 单 价(万元) |  | 金 额 |  | 生产(供应)商 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (台、套) |  |  |  | (万元) |  |  |  |
| 1 |  | 低速离心机 |  | TDL-5-A |  | （ 最高转速: 5000rpm ；最大相对离心力;5000(g)； 1号水平式容量; 250ml4(5000rpm),50ml8(5000rpm),10ml36(5000rpm) 定时范围;0-60min；重量;40Kg； 电源; 220V;50Hz;400w |  | 2 |  | 0.55 |  | 1.1 |  | 上海安亭仪器021-59571827、上海天呈医流南京02583306510、南京非同科学仪器有限公司025-85760383 |  |
| 2 |  | 透反射偏光显微镜系统 |  | XPL-30TF透反射偏光显微镜；CCD成像系统130万像 |  | 目镜： WF10X；分划目镜 10X10 ×网格目镜 物镜（中心可调）： 无应力平场消色差PL 4X/0.10 无应力平场消色差PL 10X/0.25 无应力平场消色差PL 40X/0.65 （弹簧） 无应力平场消色差 60X/0.85（弹簧） |  | 1 |  | 0.66 |  | 0.66 |  | 上海微图仪器科技发展有限公司 南京新中惠 上海巍途光电技术有限公司 |  |
|  |  |  |  | WT-2100程序控温恒温热台 |  | 输入电源： 交流 220V ±10% 45-60HZ 温度范围：室温——300℃精度：测量精度：全范围≤±0.5% 系统波动度：±0.5℃, 可设置温度时间控制曲线，实现程序自动控制升降温速度，并设置每一段的温度编程曲线。 |  | 1 |  | 0.55 |  | 0.55 |  |  |  |
| 3 |  | 强力电动搅拌机 |  | JB300-D |  | 输入功率：510 W；输出功率：300 W；调速方法：无级转速范围：50～1500 r/min； 搅拌浆接口粗细可调 |  | 2 |  | 0.14 |  | 0.28 |  | 上海标本模型厂021-56035820上海沪西分析仪器厂021-63532912、上海昨非实验室设备有限公司021-51872183 |  |
| 4 |  | 恒温磁力搅拌器 |  | Jan-79 |  | 控制温度； 搅拌速度：2000转/分 |  | 3 |  | 0.05 |  | 0.15 |  | 上海沪西仪器021-63532912 ，南京科尔仪器设备有限公司83204815，上海申生科技有限公司，021-63033486 |  |
| 5 |  | 数字式旋转粘度计 |  | NDJ-1B |  | 1、测量范围： 10～2000000mPa•s；2、转子规格： 1～4号4种转子； 3、转子转速： 0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60转/分8档； 4、测量误差： ±3%(F•S)； 5、工作电源： |  | 2 |  | 0.6 |  | 1.2 |  | 上海分析仪器厂021-63274088、上海舜宇恒平021-64956777、上海方瑞仪器有限公司021-34625780 |  |
| 6 |  | 高速组织捣碎机 |  | DS-1 |  | 最高转速，12000rpm; 容量范围 50—500ml，最大可达1000ml ; 定 时 5—60分；电源：220w |  | 10 |  | 0.08 |  | 0.8 |  | 上海标本模型厂；上海比朗仪器有限公司；上海满贤经贸有限公 |  |
| 7 |  | 高速分散器 |  | IKA-T10 |  | 不锈钢分散头 (直径为 5 mm、和 10 mm)电机输入功率 :125 W 、机输出功率 75 W ；处理量 (H2O)l 0.5 – 100 mL；最大粘度 :5000 mPas 、速度范围 :8000-30000 rpm 、速偏差 :6 % |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 江苏省科学器材有限公司025-83607416；上海人和科学仪器 有限公司，021-6485 0099；杭州天钊科技有限公司0571-88866373 |  |
| 8 |  | 真空干燥箱(配抽气泵) |  | ZKF040 |  | 温度范围10-200℃；±0.1℃；真空度267Pa. 350×350×350；电加热器功率 1.5kw 电压 220±10%V 频率 50±1%Hz |  | 1 |  | 0.48 |  | 0.48 |  | 1.上海实验仪器厂2.上海精密仪器仪表有限公司3.南京科尔科学仪器有限公司 |  |
| 9 |  | 固体样品粉碎机 |  | DFT-200A |  | 数控（单次最大产量50-200g,出品粒度30-200目） |  | 2 |  | 0.1 |  | 0.2 |  | 上海比朗仪器有限公司；金坛荣化仪器；青州市精诚医药装备制造有限公司 |  |
| 10 |  | 微量可调移液器 |  | QY系列 |  | 0.5-10μl;20-200μl; 5-50μl; 100-1000μl; |  | 各2只 共8只 |  | 0.035 |  | 0.28 |  | 北京青云卓立精密设备有限公司；河南兄弟仪器设备有限公司；上海隆拓仪器设备有限公司 |  |
| 12 |  | 数显浊度计 |  | SGZ-1A |  | 最小示值0.1,测量范围0-200，基本误差±2.5%F.S标定后数字自动存储，微机控制 |  | 1 |  | 0.17 |  | 0.17 |  | 上海京工实业有限公司；常州诺基仪器有限公司；上海洛丹伦科学仪器有限公司 |  |
| 13 |  | 超级恒温油浴 |  | CH2030 |  | 温度范围: 室温+20℃～300℃: ±0.05℃；工作室尺寸(mm) : 290×300×200mm；内胆容积30升；外循环, 微机温控、自整定PID调节 |  | 1 |  | 0. 5 |  | 0.5 |  | 上海方瑞仪器有限公司；上海跃进医疗器械厂；上海精宏实验设备公司 |  |
| 14 |  | 数显自动旋光仪 |  | W22-2A |  | 最小示值0.05；旋光度测量范围 -45~+45o ，测量精度 ±0.02o 重复性 ±0.01o 显示分辨率 0.005o，电源类型 220V/50Hz |  | 1 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 上海光学仪器厂；上海物理光学仪器厂；上海民仪电子有限公司； |  |
| 15 |  | 阿贝折光仪 |  | WYA－2S数字阿贝折射仪 |  | 折射率nD：1.3000-1.7000 测量范围： 锤度(Brix)：0-95% 准确度： 折射率nD：≤±0.0002 准确度：锤度(Brix)：≤±0.1% 温度显示范围(最小示值0.1℃)：0-50℃ |  | 1 |  | 1.1 |  | 1.1 |  | 上海精密科学仪器有限公司；江苏省科学器材有限公司 ；上海洪富仪器仪表有限公司 |  |
| 16 |  | 普阳脱色摇床 |  | WD-9405A |  | 特 点： 无级调速，可定时。钟摆式，摆幅：以水平面为零度上下各8度 |  | 1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 南京生兴生物技术有限公司, 南京大学普阳科学仪器研究所, 海门市其林贝尔仪器制造有限公司 |  |
| 17 |  | 恒流泵 |  | HL-2B |  | 流量：2×(1×600)ml/h，压力：3kg/cm2，双通道数显。 |  | 2 |  | 0.11 |  | 0.22 |  | 1.上海精密仪器仪表有限公司 2.上海沪西仪器；3.上海厦美生化科技发展有限公司 |  |
| 18 |  | 电子钟控自动部份收集器 |  | BSZ-100 |  | 收集量：100支；每支收集管12ml；定时：1s-24h |  | 2 |  | 0.24 |  | 0.48 |  | 1.上海精密仪器仪表有限公司 2.上海沪西仪器；3.上海厦美生化科技发展有限公司 |  |
| 19 |  | 梯度混合器 |  | TH-300 |  | 给出梯度1000ml，梯度形状可直线 |  | 2 |  | 0.05 |  | 0.1 |  | 1.上海精密仪器仪表有限公司 2.上海沪西仪器；3.上海厦美生化科技发展有限公司 |  |
| 20 |  | 层析实验冷柜 |  | YC-1 |  | （温度1-10℃，800L） 温度精度：±0.5℃；托板规格：560×630mm；内部尺寸：660×760×1700mm；外形尺寸：760×880×1950mm |  | 1 |  | 1.46 |  | 1.46 |  | 1.北京比朗试验设备有限公司 2.北京四环科学仪器厂有限公司；3.南京非同科学仪器有限公 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 |  | 正确的 |  | 12 |  |  |  |

| 六、工程力学购置申请表（总计13万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品 名 | 规格 / 型号 | 主要技术参数 | 数 量 | 单 价 | 金 额 | 生产(供应)商(3个以上) | 使用实验室 |
|  |  |  |  | (台、套) |  | (万元) | (含:通讯地址和联系电话) |  |
| 1 | 数显液压万能试验机 | WE-100B | 最大试验力：100KN；拉伸钳口大距离：550（mm），压缩空间距离: 380 mm, 圆试样夹持直径（mm）: Φ6-Φ10，Φ10-Φ22, 上下压盘尺寸: Φ160mm(可另选204mm×204mm), | 1 | 6.5 | 6.5 | 济南恒思盛大仪器有限公司，电话：0531-81901322 ，0531-81901323，地址：中国山东省济南市小清河北路188 | 工程力学实验室 |
| 2 | 数显液压万能试验机 | WAW-300C | 最大试验力：300KN，试验力测量试验力测量范围：试验力满量程的2%～100%FS，圆试样夹持直径（mm）：Φ10～Φ32， | 1 | 6.5 | 6.5 | 济南一诺试验设备有限公司； | 工程力学实验室 |
|  |  |  |  | 合计 |  | 13 |  |  |